系统中需保持运行的机组台数PLC实现程序

All Available Sets Are on The Bus 为系统中的控制器均为自动模式且合闸后的信号，如系统中有控制器在手动或停机模式，或者在自动模式控制器有跳闸或停机报警（普通报警不影响）不计算入内。

如需系统中保持几台机组运行，就把Number Of Sets On Load 设定为相应的台数即可。